## Инструкция
Версия 5.4
Инструкция по работе и заполнению шаблонов, связанных с представлением информации по выполнению производственных и/или инвестиционных программ организациями водоотведения
Организационно-технические консультации:
ФИО
телефон
e-mail | help@eias.ru
WEB-сайт
Комментарий | Заполненные шаблоны необходимо направлять через систему ЕИАС.
Консультации по методологии заполнения форм:
ФИО | Пугаева Инна Сергеевна, Сафронов Дмитрий Владимирович
телефон | (495) 620-14-90, (495) 710-52-62
e-mail | IPugaeva@fstrf.ru; dsafronov@fstrf.ru
WEB-сайт
Комментарий
С инструкцией ознакомлен(а): |  | Да

## Справочники
Наименование регулирующего органа: | 1
Версия 5.4
|  | Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения | [5 empty] | 1 | NSRF | Республика Дагестан
[8 empty] | 2 | PRD2 | II квартал
|  | Субъект РФ | Республика Дагестан |  |  |  |  | 3 | PRD | 2011
|  | Наименование регулирующего органа: |  | Регулирующий орган субъекта Российской Федерации |  |  |  | 4 | MO | город Махачкала
L1 | 0 |  | (квартал) | (год) |  |  |  | 5 | OKTMO | 82701000
L2 | Количество дней в отчетном периоде: | Отчетный период: | II квартал | 2011 | Количество дней в отчетном периоде: | 91 |  | 6 | ORG | ОАО "Махачкалаводоканал"
|  | Муниципальный район | городской округ "город Махачкала" |  |  |  |  | 7 | INN | 0560037035
|  | Муниципальное образование | город Махачкала | ОКТМО | 82701000 |  |  | 8 | KPP | 056001001
|  | Реквизиты организации | [5 empty] | 9 | ENTITY | ОАО "Махачкалаводоканал"_INN:0560037035_KPP:056001001
|  | Организационно-правовая форма | Наименование | ИНН | КПП |  |  | 10 | VDET | Водоотведение (самотеком), водоотведение (насосными станциями), очистка сточных вод
L3 | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ОАО "Махачкалаводоканал" | 0560037035 | 056001001 |  |  | 11 | FIL | 0
|  | Вид деятельности |  | Является ли организация филиалом | Наименование филиала
L5 | Признак филиала | Водоотведение (самотеком), водоотведение (насосными станциями), очистка сточных вод |  | нет
L6 | Организация оказывает услуги более, чем в одном муниципальном образовании: | Организация оказывает услуги более, чем в одном муниципальном образовании: |  | нет
L10 | Организация выполняет производственную программу | Организация выполняет производственную программу |  | Да
L4 | Организация выполняет инвестиционную программу | Организация выполняет инвестиционную программу |  | Да
L7.1 | Почтовый адрес: | Почтовый адрес:
L7.2 | Ответственный сотрудник от уполномоченного органа регулирования субъекта РФ: Фамилия Имя Отчество | Ответственный сотрудник от уполномоченного органа регулирования субъекта РФ: | Фамилия Имя Отчество
L7.3 | Ответственный сотрудник от уполномоченного органа регулирования субъекта РФ: Должность |  | Должность
L7.4 | Ответственный сотрудник от уполномоченного органа регулирования субъекта РФ: (код) телефон |  | (код) телефон
L7.5 | Ответственный сотрудник от уполномоченного органа регулирования субъекта РФ: e-mail: |  | e-mail:
L8.1 | Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |  | пр. Акушинского
L8.2 | Ответственный сотрудник от органа регулирования муниципального образования: Фамилия Имя Отчество | Ответственный сотрудник от органа регулирования муниципального образования: | Фамилия Имя Отчество | Сайпулаева Асият Камиловна
L8.3 | Ответственный сотрудник от органа регулирования муниципального образования: Должность |  | Должность | Начальник экономического отдела
L8.4 | Ответственный сотрудник от органа регулирования муниципального образования: (код) телефон |  | (код) телефон | 67-22-11
L8.5 | Ответственный сотрудник от органа регулирования муниципального образования: e-mail: |  | e-mail: | aksvodokanal@mail.ru
L9.1 | Почтовый адрес: | Почтовый адрес:
L9.2 | Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации): Фамилия Имя Отчество | Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации): | Фамилия Имя Отчество
L9.3 | Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации): Должность |  | Должность
L9.4 | Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации): (код) телефон |  | (код) телефон
L9.5 | Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации): e-mail: |  | e-mail:

## Производственная
Наименование регулирующего органа: | город Махачкала
82701000
II квартал | [6 empty] | 1 | NSRF | Республика Дагестан
2011 | [6 empty] | 2 | PRD2 | II квартал
ОАО "Махачкалаводоканал" | 0 | [5 empty] | 3 | PRD | 2011
0560037035 | 056001001 | [5 empty] | 4 | MO | город Махачкала
[5 empty] | Приложение N2 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса от 14.04.2008 № 48 |  | 5 | OKTMO | 82701000
[7 empty] | 6 | ORG | ОАО "Махачкалаводоканал"
[7 empty] | 7 | INN | 0560037035
[7 empty] | 8 | KPP | 056001001
[7 empty] | 9 | ENTITY | ОАО "Махачкалаводоканал"_INN:0560037035_KPP:056001001
[7 empty] | 10 | VDET | Водоотведение (самотеком), водоотведение (насосными станциями), очистка сточных вод
[7 empty] | 11 | FIL | 0
Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги водоотведения за II квартал 2011 года
Муниципальное образование: город Махачкала
|  |  | Название организации: ОАО "Махачкалаводоканал" | название организации, ссылкой из справочника
|  |  | № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период
|  |  | 1 | 2 | 3
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
L1.1.1 | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) | 1 | 1.1.1. | Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) | 13234.2
L1.1.2.1 | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | 1 | 1.1.2. | в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | 9703.2
L1.1.2.2 | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) - бюджетным организациям | 1 |  | - бюджетным организациям | 1526.4
L1.1.2.3 | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) - прочим потребителям | 1 |  | - прочим потребителям | 2004.6
L1.1.2.4 | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 1 |  | Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 25.9266
L1.1.2.5 | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 1 |  | Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 374256
|  | 1 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
L1.2.1.1 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 1 | 1.2.1. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 0
L1.2.1.2 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) | 1 |  | Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) | 0
L1.2.1.3 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 1 |  | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 0%
L1.2.2.1 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 1 | 1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 0%
L1.2.2.2 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) | 1 |  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) | 0
L1.2.2.3 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 1 |  | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0
L1.2.3.1 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 1 | 1.2.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24
L1.2.3.2 | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 1 |  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2184
|  | 1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
L1.3.1.1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 1 | 1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0
L1.3.1.2 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 1 |  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0
L1.3.1.3 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 1 |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 436.4
L1.3.1.4.1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность напорных сетей (км) | 1 |  | Протяженность напорных сетей (км) | 7.8
L1.3.1.5.1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм (км) | 7.8
L1.3.1.6.1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0
L1.3.1.7.1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм (км) | 0
L1.3.1.4.2 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 1 |  | Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 428.6
L1.3.1.5.2 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 346.5
L1.3.1.6.2 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 53
L1.3.1.7.2 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 29.1
L1.3.2.1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 1 | 1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 100%
L1.3.2.2 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 100% | 1
L1.3.2.3 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0%
L1.3.2.4 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: | 1 |  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
L1.3.2.5 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 13
L1.3.2.6 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0
L1.3.2.7 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: | 1 |  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
L1.3.2.8 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 10
L1.3.2.9 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0
L1.3.2.10 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: | 1 |  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
L1.3.2.11 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 0
L1.3.2.12 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0
L1.3.3.1 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 1 | 1.3.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 60.2%
L1.3.3.2 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 1 |  | Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 4.4
L1.3.3.3 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм (км) | 4.4
L1.3.3.4 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0
L1.3.3.5 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм (км) | 0
L1.3.3.6 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 1 |  | Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 258.3
L1.3.3.7 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 243.4
L1.3.3.8 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 10.6
L1.3.3.9 | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 4.3
|  | 1 | 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей
L1.4.1.1 | 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 1 | 1.4.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0.1587%
L1.4.1.2 | 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 1 |  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 26
L1.4.1.3 | 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 1 |  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 16378
Note on E38: В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.
Note on E62: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E64: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.
Note on E63: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E66: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E67: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E68: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.
Note on E21: Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (тыс.куб.м)
Note on E41: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E42: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E43: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.
Note on E45: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E46: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E47: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.

## Инвестиционная
Наименование регулирующего органа: | город Махачкала
82701000
II квартал | [7 empty] | 1 | NSRF | Республика Дагестан
2011 | [7 empty] | 2 | PRD2 | II квартал
ОАО "Махачкалаводоканал" | 0 | [6 empty] | 3 | PRD | 2011
0560037035 | 056001001 | [6 empty] | 4 | MO | город Махачкала
[5 empty] | Приложение N 2 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса от 14.04.2008 № 48 |  |  | 5 | OKTMO | 82701000
[8 empty] | 6 | ORG | ОАО "Махачкалаводоканал"
[8 empty] | 7 | INN | 0560037035
[8 empty] | 8 | KPP | 056001001
[8 empty] | 9 | ENTITY | ОАО "Махачкалаводоканал"_INN:0560037035_KPP:056001001
[8 empty] | 10 | VDET | Водоотведение (самотеком), водоотведение (насосными станциями), очистка сточных вод
[8 empty] | 11 | FIL | 0
Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы организацией, оказывающих услуги водоотведения за II квартал 2011 года
Муниципальное образование: город Махачкала
|  |  | Название организации: ОАО "Махачкалаводоканал" | название организации, ссылкой из справочника
|  |  | № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период
|  |  | 1 | 2 | 3
2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
L2.1.1.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 1 | 2.1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0
L2.1.1.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 1 |  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0
L2.1.1.3 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 1 |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 436.4
L2.1.1.4.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность напорных сетей (км) | 1 |  | Протяженность напорных сетей (км) | 7.8
L2.1.1.5.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм (км) | 7.8 | 56
L2.1.1.6.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0 | 57
L2.1.1.7.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм (км) | 0 | 58
L2.1.1.4.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 1 |  | Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 428.6 | 59
L2.1.1.5.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 346.5 | 60
L2.1.1.6.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 53 | 61
L2.1.1.7.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 29.1 | 62
L2.1.2.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 1 | 2.1.2. | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0 | 21
L2.1.2.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | 1 |  | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | 0 | 22
L2.1.2.3 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 1 |  | Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 0 | 23
L2.1.2.4 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Численность населения, муниципального образования (чел.) | 1 |  | Численность населения, муниципального образования (чел.) | 0 | 24
L2.1.3.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 1 | 2.1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 | 25
L2.1.3.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 1 |  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2184 | 26
L2.1.4.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Индекс замены оборудования (%) | 1 | 2.1.4. | Индекс замены оборудования (%) | 0.5769% | 27
L2.1.4.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 0.5769% | 28 | 0.0057692
L2.1.4.3 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0% | 29
L2.1.4.4 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -самотечных сетей (км) | 1 |  | -самотечных сетей (км) | 0% | 30
L2.1.4.5 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -напорных сетей (км) | 1 |  | -напорных сетей (км) | 0% | 31
L2.1.4.6 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Количество замененного оборудования (единиц) | 1 |  | Количество замененного оборудования (единиц) |  | 32
L2.1.4.7 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 0.3 | 33
L2.1.4.8 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0 | 34
L2.1.4.9 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -самотечных сетей (км) | 1 |  | -самотечных сетей (км) | 0 | 35
L2.1.4.10 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -напорных сетей (км) | 1 |  | -напорных сетей (км) | 0 | 36
L2.1.4.11 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Общее количество установленного оборудования (единиц) | 1 |  | Общее количество установленного оборудования (единиц) |  | 37
L2.1.4.12 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 52 | 38
L2.1.4.13 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0 | 39
L2.1.4.14 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -самотечных сетей (км) | 1 |  | -самотечных сетей (км) | 428.6 | 40
L2.1.4.15 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -напорных сетей (км) | 1 |  | -напорных сетей (км) | 7.8 | 41
L2.1.5.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 1 | 2.1.5. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 100% | 42
L2.1.5.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 100% | 43 | 1
L2.1.5.3 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0% | 44
L2.1.5.4 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: | 1 |  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  | 45
L2.1.5.5 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 13 | 46
L2.1.5.6 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0 | 47
L2.1.5.7 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: | 1 |  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  | 48
L2.1.5.8 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 10 | 49
L2.1.5.9 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0 | 50
L2.1.5.10 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: | 1 |  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  | 51
L2.1.5.11 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 0 | 52
L2.1.5.12 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0 | 53
L2.1.6.1 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 1 | 2.1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 60.2% | 54
L2.1.6.2 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 1 |  | Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 4.4 | 55
L2.1.6.3 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм (км) | 4.4 | 56
L2.1.6.4 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0 | 57
L2.1.6.5 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм (км) | 0 | 58
L2.1.6.6 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 1 |  | Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 258.3 | 59
L2.1.6.7 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 243.4 | 60
L2.1.6.8 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 10.6 | 61
L2.1.6.9 | 2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 1 |  | диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 4.3 | 62
|  | 1 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  | 63
L2.2.1.1 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры Уровень загрузки производственных мощностей (%) | 1 | 2.2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей (%) | 48.65% | 64
L2.2.1.2 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 48.65% | 65 | 0.48649
L2.2.1.3 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0% | 66
L2.2.1.4 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м) | 1 |  | Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м) |  | 67
L2.2.1.5 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 1.8 | 68
L2.2.1.6 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0 | 69
L2.2.1.7 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м) | 1 |  | Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м) |  | 70
L2.2.1.8 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры -оборудование транспортировки стоков | 1 |  | -оборудование транспортировки стоков | 3.7 | 71
L2.2.1.9 | 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры -оборудование системы очистки стоков | 1 |  | -оборудование системы очистки стоков | 0 | 72
|  | 1 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  | 73
L2.3.1.1 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) | 1 | 2.3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) | 0% | 74
L2.3.2.1 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 1 | 2.3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0.1587% | 76
L2.3.2.2 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 1 |  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 26 | 77
L2.3.2.3 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 1 |  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 16378 | 78
L2.3.3.1 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Индекс нового строительства (ед.) | 1 | 2.3.3. | Индекс нового строительства (ед.) | 0 | 79
L2.3.3.2 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Протяженность построенных сетей (км.) | 1 |  | Протяженность построенных сетей (км.) | 0 | 80
L2.3.3.3 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 1 |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 436.4 | 81
L2.3.4.1 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 1 | 2.3.4. | Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 25.9266 | 82
L2.3.4.2 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 1 |  | Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 374256 | 83
L2.3.4.3 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс.куб.м) | 1 |  | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс.куб.м) | 9703.2 | 84
L2.3.5.1 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | 1 | 2.3.5. | Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | 0.0043968 | 85
L2.3.5.2 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | 1 |  | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | 25000 | 86
L2.3.5.3 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) | 1 |  | Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) | 0.02 | 87
L2.3.5.4 | 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в сутки) | 1 |  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в сутки) | 5496 | 88
|  | 1 | 2.4. Эффективность деятельности |  |  | 89
L2.4.1.1 | 2.4. Эффективность деятельности Рентабельность деятельности (%) | 1 | 2.4.1. | Рентабельность деятельности (%) | 0% | 90
L2.4.1.2 | 2.4. Эффективность деятельности Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | 1 |  | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | 0 | 91
L2.4.1.3 | 2.4. Эффективность деятельности Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 1 |  | Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 33730.7 | 92
L2.4.2.1 | 2.4. Эффективность деятельности Уровень сбора платежей (%) | 1 | 2.4.2. | Уровень сбора платежей (%) | 86.82% | 93
L2.4.2.2 | 2.4. Эффективность деятельности Объем средств, собранных за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) | 1 |  | Объем средств, собранных за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) | 34556.6 | 94
L2.4.2.3 | 2.4. Эффективность деятельности Объем начисленных средств за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) | 1 |  | Объем начисленных средств за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) | 39802.2 | 95
L2.4.3.1 | 2.4. Эффективность деятельности Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/куб. м) | 1 | 2.4.3. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/куб. м) | 0.021078 | 96
L2.4.3.2 | 2.4. Эффективность деятельности Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), (кВтч/куб. м) | 1 |  | Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), (кВтч/куб. м) | 0.042156 | 97
L2.4.3.3 | 2.4. Эффективность деятельности Эффективность использования энергии (очистка стоков), (кВтч/куб. м) | 1 |  | Эффективность использования энергии (очистка стоков), (кВтч/куб. м) | 0 | 98
L2.4.3.4 | 2.4. Эффективность деятельности Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч) | 1 |  | Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч) | 557.9 | 99
L2.4.3.5 | 2.4. Эффективность деятельности Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч) | 1 |  | Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч) | 0 | 100
L2.4.3.6 | 2.4. Эффективность деятельности Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (тыс.куб.м) | 1 |  | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (тыс.куб.м) | 13234.2 | 101
L2.4.3.7 | 2.4. Эффективность деятельности Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 1 |  | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 0 | 102
L2.4.4.1 | 2.4. Эффективность деятельности Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) | 1 | 2.4.4. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) | 0.46746 | 103
L2.4.4.2 | 2.4. Эффективность деятельности Численность персонала (чел.) | 1 |  | Численность персонала (чел.) | 204 | 104
L2.4.5 | 2.4. Эффективность деятельности Производительность труда (куб. м/чел.) | 1 | 2.4.5. | Производительность труда (куб. м/чел.) | 64873.5294 | 105
L2.4.6.1 | 2.4. Эффективность деятельности Период сбора платежей (дней) | 1 | 2.4.6. | Период сбора платежей (дней) | 283.7685 | 106
L2.4.6.2 | 2.4. Эффективность деятельности Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 1 |  | Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 38798.4 | 107
L2.4.6.3 | 2.4. Эффективность деятельности Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 1 |  | Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 120986.4 | 108
|  | 1 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  | 109
L2.5.1.1 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: | 1 | 2.5.1. | Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: | 0 | 110
L2.5.1.2 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы кредиты банков (тыс. руб.) | 1 |  | кредиты банков (тыс. руб.) | 0 | 111
L2.5.1.3 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) | 1 |  | из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) | 0 | 112
L2.5.1.4 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы заемные средства других организаций (тыс. руб.) | 1 |  | заемные средства других организаций (тыс. руб.) | 0 | 113
L2.5.1.5 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы бюджетные средства (тыс. руб.) | 1 |  | бюджетные средства (тыс. руб.) | 0 | 114
L2.5.1.6 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1 |  | из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 115
L2.5.1.7 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | 1 |  | бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | 0 | 116
L2.5.1.8 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | 1 |  | бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | 0 | 117
L2.5.1.9 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 1 |  | средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 0 | 118
L2.5.1.10 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы прочие средства (тыс. руб.) | 1 |  | прочие средства (тыс. руб.) | 0 | 119
L2.5.1.11 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы амортизация (тыс.руб.) | 1 |  | амортизация (тыс.руб.) | 0 | 120
L2.5.1.12 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) | 1 |  | инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) | 0 | 121
L2.5.1.13 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы плата за подключение (тыс.руб.) | 1 |  | плата за подключение (тыс.руб.) | 0 | 122
L2.5.1.14 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы прибыль (тыс.руб.) | 1 |  | прибыль (тыс.руб.) | 0 | 123
L2.5.1.15 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы Финансирование ИП в отчетном квартале отсутствует | 1 |  | Финансирование ИП в отчетном квартале отсутствует | Да
L2.5.1.16 | 2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы Справочно - Соответствие плана и факта объёма финансирования инвестиционной программы в отчетный период {фактический объем средств/плановый объем средств * 100%} | 1 |  | Справочно - Соответствие плана и факта объёма финансирования инвестиционной программы в отчетный период {фактический объем средств/плановый объем средств * 100%} | 0%
Note on E67: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E68: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E69: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.
Note on E71: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E72: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E73: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.
Note on E25: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E26: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E27: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.
Note on E29: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм не входит в данный интервал.
Note on E30: Значение диаметров - округленные. Значение 500мм входит в данный интервал. Значение 1000мм не входит в данный интервал.
Note on E31: Значение диаметров - округленные. Значение 1000мм входит в данный интервал.

## Комментарии
Наименование регулирующего органа: | город Махачкала
82701000
II квартал |  |  |  | 1 | NSRF | Республика Дагестан
2011 |  |  |  | 2 | PRD2 | II квартал
ОАО "Махачкалаводоканал" | 0 |  |  | 3 | PRD | 2011
0560037035 | 056001001 |  |  | 4 | MO | город Махачкала
|  |  |  | 5 | OKTMO | 82701000
|  |  | Ниже вы можете оставить свои комментарии | 6 | ORG | ОАО "Махачкалаводоканал"
|  |  |  | 7 | INN | 0560037035
|  |  |  | 8 | KPP | 056001001
|  |  |  | 9 | ENTITY | ОАО "Махачкалаводоканал"_INN:0560037035_KPP:056001001
|  |  |  | 10 | VDET | Водоотведение (самотеком), водоотведение (насосными станциями), очистка сточных вод
|  |  |  | 11 | FIL | 0
end
Добавить комментарий

## Проверка
Ссылка | Причина
Справочники!G21 | Не указано значение!
Справочники!G22 | Не указано значение!
Справочники!G23 | Не указано значение!
Справочники!G24 | Не указано значение!
Справочники!G25 | Не указано значение!
Справочники!G33 | Не указано значение!
Справочники!G34 | Не указано значение!
Справочники!G35 | Не указано значение!
Справочники!G36 | Не указано значение!
Справочники!G37 | Не указано значение!
Производственная!F22:F24 | Значения данных полей не соответствуют критериям, откорректируйте указанные значения
Производственная!F28 | Некорректное значение!
Производственная!F56 | Некорректное значение!
Производственная!F39:F40 | Значения данных полей не соответствуют критериям, откорректируйте указанные значения
Производственная!F52:F53 | Значения данных полей не соответствуют критериям, откорректируйте указанные значения
Производственная!F55 | Некорректное значение!
Инвестиционная!F102 | Не указано значение!
Инвестиционная!F105 | Не указано значение!
Инвестиционная!F114 | Не указано значение!
Инвестиционная!F117 | Не указано значение!
Инвестиционная!F118 | Не указано значение!
Инвестиционная!F103 | Предупреждение: возможно шаблон будет отклонен. Текущее значение меньше 30%!
Инвестиционная!F106 | Значение данного поля не соответствует критериям, откорректируйте указанное значение!
Инвестиционная!F49:F52 | Значения данных полей не соответствуют критериям, откорректируйте указанные значения
Инвестиционная!F79:F80 | Значения данных полей не соответствуют критериям, откорректируйте указанные значения

## TEHSHEET (hidden)
Алтайский край |  |  | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | Водоотведение (самотеком)
Амурская область | ПРИГОДИТСЯ ДЛЯ КВАРТАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ! |  | Оказание услуг в сфере водоснабжения | Водоотведение (насосными станциями)
Архангельская область | В столбцах «G» - «K» - необходимо указать фактически отчисленные суммы на реализацию инвестиционной программы в разрезе объектов и источников финансирования инвестиционной программы. В столбцах «L» - «P» - необходимо указать суммы, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные актами выполненных работ. |  | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод | Водоотведение (самотеком и насосными станциями) |  |  | Государственное унитарное предприятие
Астраханская область |  | прибыль | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Водоотведение и очистка сточных вод | Выберите из списка | Выберите из списка | Дочернее унитарное предприятие |  | производство т/э
Белгородская область |  | амортизация | Оказание услуг по перекачке | Очистка сточных вод | I квартал | 2008 | Закрытое акционерное общество |  | передача т/э
Брянская область |  | заемные средства | Транспортировка воды | Водоотведение (самотеком), водоотведение (насосными станциями), очистка сточных вод | II квартал | 2009 | Крестьянское (фермерское) хозяйство |  | сбыт т/э
Владимирская область |  | инвест.надбавка |  |  | III квартал | 2010 | Некоммерческое партнерство |  | производство, передача, сбыт т/э
Волгоградская область |  | плата за подключение |  |  | IV квартал | 2011 | Общество с дополнительной ответственностью |  | производство, передача т/э
Вологодская область |  | бюджетные источники |  |  | За год |  | Общество с ограниченной ответственностью |  | передача, сбыт т/э
Воронежская область |  | прочие источники |  |  |  |  | Открытое акционерное общество |  | производство, сбыт т/э
г. Москва | [6 empty] | Полное товарищество
г.Байконур | [6 empty] | Производственный кооператив
г.Санкт-Петербург |  |  |  |  | Список регуляторов |  | Прочие
Еврейская автономная область | [6 empty] | Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество | Да
Забайкальский край | [6 empty] | Товарищество на вере | Нет
Ивановская область | [6 empty] | Товарищество собственников жилья
Иркутская область | [6 empty] | Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
Кабардино-Балкарская республика | [6 empty] | Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

## et_union (hidden)
0
end

## REESTR (hidden)
МО | МР | МР_ОКТМО
Агульский муниципальный район | Агульский муниципальный район | 82601000 | Агульский муниципальный район | MO_LIST_2
Агульский муниципальный район | село Буркихан | 82601410 | Акушинский муниципальный район | MO_LIST_3
Агульский муниципальный район | село Тпиг | 82601435 | Ахвахский муниципальный район | MO_LIST_4
Агульский муниципальный район | село Фите | 82601440 | Ахтынский муниципальный район | MO_LIST_5
Агульский муниципальный район | село Чираг | 82601450 | Бабаюртовский муниципальный район | MO_LIST_6
Агульский муниципальный район | сельсовет Амухский | 82601405 | Ботлихский муниципальный район | MO_LIST_7
Агульский муниципальный район | сельсовет Буршагский | 82601415 | Буйнакский муниципальный район | MO_LIST_8
Агульский муниципальный район | сельсовет Дулдугский | 82601420 | Гергебильский муниципальный район | MO_LIST_9
Агульский муниципальный район | сельсовет Курагский | 82601425 | Гумбетовский муниципальный район | MO_LIST_10
Агульский муниципальный район | сельсовет Ричинский | 82601430 | Гунибский муниципальный район | MO_LIST_11
Агульский муниципальный район | сельсовет Хутхульский | 82601445 | Дахадаевский муниципальный район | MO_LIST_12
Акушинский муниципальный район | Акушинский муниципальный район | 82603000 | Дербентский муниципальный район | MO_LIST_13
Акушинский муниципальный район | село Аметеркмахи | 82603408 | Докузпаринский муниципальный район | MO_LIST_14
Акушинский муниципальный район | село Бутри | 82603420 | Казбековский муниципальный район | MO_LIST_15
Акушинский муниципальный район | село Верхние Мулебки | 82603424 | Кайтагский муниципальный район | MO_LIST_16
Акушинский муниципальный район | село Гапшима | 82603428 | Карабудахкентский муниципальный район | MO_LIST_17
Акушинский муниципальный район | село Геба | 82603438 | Каякентский муниципальный район | MO_LIST_18
Акушинский муниципальный район | село Герхмахи | 82603432 | Кизилюртовский муниципальный район | MO_LIST_19
Акушинский муниципальный район | село Гинта | 82603436 | Кизлярский муниципальный район | MO_LIST_20
Акушинский муниципальный район | село Кавкамахи | 82603442 | Кулинский муниципальный район | MO_LIST_21
Акушинский муниципальный район | село Куркимахи | 82603447 | Кумторкалинский муниципальный район | MO_LIST_22
Акушинский муниципальный район | село Муги | 82603448 | Курахский муниципальный район | MO_LIST_23
Акушинский муниципальный район | село Танты | 82603460 | Лакский муниципальный район | MO_LIST_24
Акушинский муниципальный район | село Уллучара | 82603468 | Левашинский муниципальный район | MO_LIST_25
Акушинский муниципальный район | сельсовет Акушинский | 82603404 | Магарамкентский муниципальный район | MO_LIST_26
Акушинский муниципальный район | сельсовет Алиханмахинский | 82603406 | Новолакский муниципальный район | MO_LIST_27
Акушинский муниципальный район | сельсовет Балхарский | 82603412 | Ногайский муниципальный район | MO_LIST_28
Акушинский муниципальный район | сельсовет Бургимакмахинский | 82603416 | Рутульский муниципальный район | MO_LIST_29
Акушинский муниципальный район | сельсовет Дубримахинский | 82603440 | Сергокалинский муниципальный район | MO_LIST_30
Акушинский муниципальный район | сельсовет Кассагумахинский | 82603444 | Сулейман-Стальский муниципальный район | MO_LIST_31
Акушинский муниципальный район | сельсовет Нахкинский | 82603452 | Табасаранский муниципальный район | MO_LIST_32
Акушинский муниципальный район | сельсовет Нацинский | 82603456 | Тарумовский муниципальный район | MO_LIST_33
Акушинский муниципальный район | сельсовет Тебекмахинский | 82603464 | Тляратинский муниципальный район | MO_LIST_34
Акушинский муниципальный район | сельсовет Урхучимахинский | 82603472 | Унцукульский муниципальный район | MO_LIST_35
Акушинский муниципальный район | сельсовет Усишинский | 82603476 | Хасавюртовский муниципальный район | MO_LIST_36
Акушинский муниципальный район | сельсовет Цугнинский | 82603480 | Хивский муниципальный район | MO_LIST_37
Акушинский муниципальный район | сельсовет Шуктынский | 82603485 | Хунзахский муниципальный район | MO_LIST_38
Ахвахский муниципальный район | Ахвахский муниципальный район | 82605000 | Цумадинский муниципальный район | MO_LIST_39
Ахвахский муниципальный район | село Арчо | 82605410 | Цунтинский муниципальный район | MO_LIST_40
Ахвахский муниципальный район | село Изано | 82605420 | Чародинский муниципальный район | MO_LIST_41
Ахвахский муниципальный район | село Кудиябросо | 82605435 | Шамильский муниципальный район | MO_LIST_42
Ахвахский муниципальный район | село Лологонитль | 82605440 | городской округ "город Буйнакск" | MO_LIST_43
Ахвахский муниципальный район | село Местерух | 82605445 | городской округ "город Дагестанские Огни" | MO_LIST_44
Ахвахский муниципальный район | село Тукита | 82605460 | городской округ "город Дербент" | MO_LIST_45
Ахвахский муниципальный район | сельсовет Анчикский | 82605405 | городской округ "город Избербаш" | MO_LIST_46
Ахвахский муниципальный район | сельсовет Верхнеинхелинский | 82605415 | городской округ "город Каспийск" | MO_LIST_47
Ахвахский муниципальный район | сельсовет Ингердахский | 82605425 | городской округ "город Кизилюрт" | MO_LIST_48
Ахвахский муниципальный район | сельсовет Каратинский | 82605430 | городской округ "город Кизляр" | MO_LIST_49
Ахвахский муниципальный район | сельсовет Тад-Магитлинский | 82605450 | городской округ "город Махачкала" | MO_LIST_50
Ахвахский муниципальный район | сельсовет Тлибишинский | 82605455 | городской округ "город Хасавюрт" | MO_LIST_51
Ахвахский муниципальный район | сельсовет Цолодинский | 82605465 | городской округ "город Южно-Сухокумск" | MO_LIST_52
Ахтынский муниципальный район | Ахтынский муниципальный район | 82606000
Ахтынский муниципальный район | село Гдым | 82606410
Ахтынский муниципальный район | село Джаба | 82606415
Ахтынский муниципальный район | село Зрых | 82606420
Ахтынский муниципальный район | село Кака | 82606425
Ахтынский муниципальный район | село Калук | 82606437
Ахтынский муниципальный район | село Ухул | 82606475
Ахтынский муниципальный район | село Фий | 82606480
Ахтынский муниципальный район | село Хнов | 82606485
Ахтынский муниципальный район | село Ялак | 82606495
Ахтынский муниципальный район | сельсовет Ахтынский | 82606405
Ахтынский муниципальный район | сельсовет Луткунский | 82606445
Ахтынский муниципальный район | сельсовет Смугульский | 82606465
Ахтынский муниципальный район | сельсовет Хрюгский | 82606490
Бабаюртовский муниципальный район | Бабаюртовский муниципальный район | 82607000
Бабаюртовский муниципальный район | село Бабаюрт | 82607410
Бабаюртовский муниципальный район | село Герменчик | 82607420
Бабаюртовский муниципальный район | село Львовский № 1 | 82607425
Бабаюртовский муниципальный район | село Люксембург | 82607430
Бабаюртовский муниципальный район | село Новокаре | 82607435
Бабаюртовский муниципальный район | село Татаюрт | 82607450
Бабаюртовский муниципальный район | село Уцмиюрт | 82607460
Бабаюртовский муниципальный район | село Хамаматюрт | 82607465
Бабаюртовский муниципальный район | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 82607405
Бабаюртовский муниципальный район | сельсовет Геметюбинский | 82607415
Бабаюртовский муниципальный район | сельсовет Мужукайский | 82607432
Бабаюртовский муниципальный район | сельсовет Новокосинский | 82607440
Бабаюртовский муниципальный район | сельсовет Тамазатюбинский | 82607445
Бабаюртовский муниципальный район | сельсовет Туршунайский | 82607455
Бабаюртовский муниципальный район | сельсовет Хасанайский | 82607470
Ботлихский муниципальный район | Ботлихский муниципальный район | 82609000
Ботлихский муниципальный район | село Алак | 82609405
Ботлихский муниципальный район | село Ашали | 82609417
Ботлихский муниципальный район | село Гагатли | 82609425
Ботлихский муниципальный район | село Зило | 82609435
Ботлихский муниципальный район | село Кванхидатли | 82609442
Ботлихский муниципальный район | село Кижани | 82609440
Ботлихский муниципальный район | село Миарсо | 82609445
Ботлихский муниципальный район | село Нижнее Инхело | 82609455
Ботлихский муниципальный район | село Рахата | 82609458
Ботлихский муниципальный район | село Тандо | 82609465
Ботлихский муниципальный район | село Тлох | 82609470
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Андийский | 82609410
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Ансалтинский | 82609415
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Ботлихский | 82609420
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Годоберинский | 82609430
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Мунинский | 82609450
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Рикванинский | 82609460
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Хелетуринский | 82609475
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Чанковский | 82609480
Ботлихский муниципальный район | сельсовет Шодродинский | 82609485
Буйнакский муниципальный район | Буйнакский муниципальный район | 82611000
Буйнакский муниципальный район | село Акайтала | 82611405
Буйнакский муниципальный район | село Аркас | 82611412
Буйнакский муниципальный район | село Атланаул | 82611416
Буйнакский муниципальный район | село Буглен | 82611420
Буйнакский муниципальный район | село Верхний Дженгутай | 82611424
Буйнакский муниципальный район | село Дуранги | 82611436
Буйнакский муниципальный район | село Кадар | 82611444
Буйнакский муниципальный район | село Кафыр-Кумух | 82611452
Буйнакский муниципальный район | село Нижнее Казанище | 82611468
Буйнакский муниципальный район | село Нижний Дженгутай | 82611464
Буйнакский муниципальный район | село Чиркей | 82611484
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Апшинский | 82611408
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Верхне-Каранаевский | 82611432
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Верхнеказанищенский | 82611428
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Ишкартынский | 82611440
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Карамахинский | 82611448
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Манасаульский | 82611460
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Халимбекаульский | 82611476
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Чанкурбинский | 82611480
Буйнакский муниципальный район | сельсовет Эрпелинский | 82611488
Гергебильский муниципальный район | Гергебильский муниципальный район | 82613000
Гергебильский муниципальный район | село Аймаки | 82613411
Гергебильский муниципальный район | село Гергебиль | 82613422
Гергебильский муниципальный район | село Кудутль | 82613455
Гергебильский муниципальный район | село Курми | 82613457
Гергебильский муниципальный район | село Маали | 82613466
Гергебильский муниципальный район | село Чалда | 82613490
Гергебильский муниципальный район | сельсовет Дарада-Мурадинский | 82613433
Гергебильский муниципальный район | сельсовет Кикунинский | 82613444
Гергебильский муниципальный район | сельсовет Могохский | 82613477
Гергебильский муниципальный район | сельсовет Хвартикунинский | 82613488
Гумбетовский муниципальный район | Гумбетовский муниципальный район | 82615000
Гумбетовский муниципальный район | село Верхнее Инхо | 82615420
Гумбетовский муниципальный район | село Гадари | 82615423
Гумбетовский муниципальный район | село Данух | 82615430
Гумбетовский муниципальный район | село Ингиши | 82615440
Гумбетовский муниципальный район | село Килятль | 82615445
Гумбетовский муниципальный район | село Нижнее Инхо | 82615455
Гумбетовский муниципальный район | село Тлярата | 82615460
Гумбетовский муниципальный район | село Чирката | 82615470
Гумбетовский муниципальный район | село Читль | 82615472
Гумбетовский муниципальный район | сельсовет Арадирихский | 82615405
Гумбетовский муниципальный район | сельсовет Аргванинский | 82615410
Гумбетовский муниципальный район | сельсовет Игалинский | 82615435
Гумбетовский муниципальный район | сельсовет Мехельтинский | 82615450
Гумбетовский муниципальный район | сельсовет Цилитлинский | 82615465
Гумбетовский муниципальный район | сельсовет Шабдухский | 82615475
Гунибский муниципальный район | Гунибский муниципальный район | 82616000
Гунибский муниципальный район | село Бухты | 82616410
Гунибский муниципальный район | село Гонода | 82616415
Гунибский муниципальный район | село Гуниб | 82616420
Гунибский муниципальный район | село Мегеб | 82616445
Гунибский муниципальный район | село Обох | 82616450
Гунибский муниципальный район | село Салта | 82616460
Гунибский муниципальный район | село Хиндах | 82616471
Гунибский муниципальный район | село Хоточ | 82616472
Гунибский муниципальный район | сельсовет Бацадинский | 82616405
Гунибский муниципальный район | сельсовет Кегерский | 82616425
Гунибский муниципальный район | сельсовет Кородинский | 82616430
Гунибский муниципальный район | сельсовет Кудалинский | 82616435
Гунибский муниципальный район | сельсовет Ругуджинский | 82616455
Гунибский муниципальный район | сельсовет Согратлинский | 82616465
Гунибский муниципальный район | сельсовет Тлогобский | 82616440
Гунибский муниципальный район | сельсовет Чохский | 82616475
Гунибский муниципальный район | сельсовет Шангодинский | 82616480
Гунибский муниципальный район | сельсовет Шуланинский | 82616485
Дахадаевский муниципальный район | Дахадаевский муниципальный район | 82618000
Дахадаевский муниципальный район | поселок Кубачи | 82618155
Дахадаевский муниципальный район | село Дибгалик | 82618420
Дахадаевский муниципальный район | село Зильбачи | 82618430
Дахадаевский муниципальный район | село Зубанчи | 82618431
Дахадаевский муниципальный район | село Калкни | 82618434
Дахадаевский муниципальный район | село Кунки | 82618445
Дахадаевский муниципальный район | село Меусиша | 82618448
Дахадаевский муниципальный район | село Морское | 82618487
Дахадаевский муниципальный район | село Харбук | 82618472
Дахадаевский муниципальный район | село Хуршни | 82618476
Дахадаевский муниципальный район | село Чишили | 82618485
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Аштынский | 82618404
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Бускринский | 82618408
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Гуладтынский | 82618412
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Дибгашинский | 82618424
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Дуакарский | 82618428
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Ицаринский | 82618432
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Карбучимахинский | 82618436
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Кищинский | 82618440
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Кудагинский | 82618444
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Сутбукский | 82618452
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Трисанчинский | 82618456
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Урагинский | 82618460
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Ураринский | 82618464
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Уркарахский | 82618468
Дахадаевский муниципальный район | сельсовет Цизгаринский | 82618480
Дербентский муниципальный район | Дербентский муниципальный район | 82620000
Дербентский муниципальный район | поселок Белиджи | 82620155
Дербентский муниципальный район | поселок Мамедкала | 82620162
Дербентский муниципальный район | село Аглоби | 82620402
Дербентский муниципальный район | село Араблинское | 82620403
Дербентский муниципальный район | село Белиджи | 82620405
Дербентский муниципальный район | село Великент | 82620415
Дербентский муниципальный район | село Геджух | 82620420
Дербентский муниципальный район | село Деличобан | 82620422
Дербентский муниципальный район | село Джалган | 82620425
Дербентский муниципальный район | село Джемикент | 82620430
Дербентский муниципальный район | село Кала | 82620437
Дербентский муниципальный район | село Куллар | 82620438
Дербентский муниципальный район | село Митаги | 82620440
Дербентский муниципальный район | село Митаги-Казмаляр | 82620442
Дербентский муниципальный район | село Мугарты | 82620445
Дербентский муниципальный район | село Музаим | 82620447
Дербентский муниципальный район | село Нюгди | 82620450
Дербентский муниципальный район | село Падар | 82620455
Дербентский муниципальный район | село Рукель | 82620465
Дербентский муниципальный район | село Сабнова | 82620470
Дербентский муниципальный район | село Салик | 82620475
Дербентский муниципальный район | село Уллу-Теркеме | 82620481
Дербентский муниципальный район | сельсовет Берикеевский | 82620410
Дербентский муниципальный район | сельсовет Зидьян-Казмалярский | 82620435
Дербентский муниципальный район | сельсовет Первомайский | 82620460
Дербентский муниципальный район | сельсовет Рубасский | 82620464
Дербентский муниципальный район | сельсовет Татлярский | 82620480
Дербентский муниципальный район | сельсовет Хазарский | 82620483
Дербентский муниципальный район | сельсовет Чинарский | 82620488
Докузпаринский муниципальный район | Докузпаринский муниципальный район | 82621000
Докузпаринский муниципальный район | село Авадан | 82621475
Докузпаринский муниципальный район | село Каладжух | 82621430
Докузпаринский муниципальный район | село Каракюре | 82621433
Докузпаринский муниципальный район | село Куруш | 82621440
Докузпаринский муниципальный район | село Мискинджа | 82621460
Докузпаринский муниципальный район | село Новое Каракюре | 82621465
Докузпаринский муниципальный район | село Усухчай | 82621473
Докузпаринский муниципальный район | сельсовет Килерский | 82621435
Докузпаринский муниципальный район | сельсовет Микрахский | 82621455
Казбековский муниципальный район | Казбековский муниципальный район | 82622000
Казбековский муниципальный район | поселок Дубки | 82622155
Казбековский муниципальный район | село Алмак | 82622405
Казбековский муниципальный район | село Буртунай | 82622410
Казбековский муниципальный район | село Гертма | 82622415
Казбековский муниципальный район | село Гостала | 82622417
Казбековский муниципальный район | село Гуни | 82622420
Казбековский муниципальный район | село Дылым | 82622425
Казбековский муниципальный район | село Инчха | 82622435
Казбековский муниципальный район | село Калининаул | 82622440
Казбековский муниципальный район | село Ленинаул | 82622445
Казбековский муниципальный район | сельсовет Артлухский | 82622407
Казбековский муниципальный район | сельсовет Хубарский | 82622450
Кайтагский муниципальный район | Кайтагский муниципальный район | 82623000
Кайтагский муниципальный район | село Гулли | 82623425
Кайтагский муниципальный район | село Джинаби | 82623437
Кайтагский муниципальный район | село Санчи | 82623463
Кайтагский муниципальный район | село Чумли | 82623465
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Ахмедкентский | 82623410
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Баршамайский | 82623415
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Варситский | 82623420
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Джавгатский | 82623430
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Джибахнинский | 82623435
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Джирабачинский | 82623440
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Карацанский | 82623445
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Киркинский | 82623450
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Кирцикский | 82623455
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Маджалисский | 82623460
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Шилягинский | 82623470
Кайтагский муниципальный район | сельсовет Янгикентский | 82623475
Карабудахкентский муниципальный район | Карабудахкентский муниципальный район | 82635000
Карабудахкентский муниципальный район | поселок Ачи-Су | 82635153
Карабудахкентский муниципальный район | поселок Манас | 82635155
Карабудахкентский муниципальный район | село Агачаул | 82635407
Карабудахкентский муниципальный район | село Аданак | 82635405
Карабудахкентский муниципальный район | село Гели | 82635410
Карабудахкентский муниципальный район | село Гурбуки | 82635420
Карабудахкентский муниципальный район | село Доргели | 82635425
Карабудахкентский муниципальный район | село Зеленоморск | 82635430
Карабудахкентский муниципальный район | село Карабудахкент | 82635440
Карабудахкентский муниципальный район | село Манаскент | 82635442
Карабудахкентский муниципальный район | село Параул | 82635445
Карабудахкентский муниципальный район | село Уллубийаул | 82635450
Карабудахкентский муниципальный район | сельсовет Губденский | 82635415
Карабудахкентский муниципальный район | сельсовет Кака-Шуринский | 82635435
Каякентский муниципальный район | Каякентский муниципальный район | 82624000
Каякентский муниципальный район | село Башлыкент | 82624410
Каякентский муниципальный район | село Герга | 82624415
Каякентский муниципальный район | село Джаванкент | 82624419
Каякентский муниципальный район | село Дружба | 82624418
Каякентский муниципальный район | село Капкайкент | 82624420
Каякентский муниципальный район | село Каранайаул | 82624425
Каякентский муниципальный район | село Первомайское | 82624440
Каякентский муниципальный район | село Усемикент | 82624445
Каякентский муниципальный район | село Утамыш | 82624450
Каякентский муниципальный район | сельсовет Алхаджакентский | 82624405
Каякентский муниципальный район | сельсовет Каякентский | 82624430
Каякентский муниципальный район | сельсовет Нововикринский | 82624433
Каякентский муниципальный район | сельсовет Новокаякентский | 82624435
Каякентский муниципальный район | сельсовет Сагаси-Дейбукский | 82624442
Кизилюртовский муниципальный район | Кизилюртовский муниципальный район | 82626000
Кизилюртовский муниципальный район | село Акнада | 82626405
Кизилюртовский муниципальный район | село Гельбах | 82626417
Кизилюртовский муниципальный район | село Кироваул | 82626425
Кизилюртовский муниципальный район | село Комсомольское | 82626430
Кизилюртовский муниципальный район | село Кульзеб | 82626440
Кизилюртовский муниципальный район | село Миатли | 82626448
Кизилюртовский муниципальный район | село Нижний Чирюрт | 82626455
Кизилюртовский муниципальный район | село Новый Чиркей | 82626460
Кизилюртовский муниципальный район | село Султан-Янги-Юрт | 82626470
Кизилюртовский муниципальный район | село Чонтаул | 82626475
Кизилюртовский муниципальный район | сельсовет Зубутли-Миатлинский | 82626445
Кизилюртовский муниципальный район | сельсовет Нечаевский | 82626450
Кизилюртовский муниципальный район | сельсовет Стальский | 82626465
Кизлярский муниципальный район | Кизлярский муниципальный район | 82627000
Кизлярский муниципальный район | село Новый Бирюзяк | 82627465
Кизлярский муниципальный район | село Огузер | 82627472
Кизлярский муниципальный район | село Тушиловка | 82627485
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Аверьяновский | 82627405
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Александрийский | 82627410
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Большеарешевский | 82627415
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Большебредихинский | 82627420
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Большезадоевский | 82627425
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Брянский | 82627430
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Впередовский | 82627432
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Кардоновский | 82627435
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Кизлярский | 82627440
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Косякинский | 82627445
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Крайновский | 82627450
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Красноармейский | 82627455
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Малоарешевский | 82627460
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Новокохановский | 82627470
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Новосеребряковский | 82627471
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Цветковский | 82627490
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Черняевский | 82627495
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Южный | 82627497
Кизлярский муниципальный район | сельсовет Яснополянский | 82627499
Кулинский муниципальный район | Кулинский муниципальный район | 82629000
Кулинский муниципальный район | село Вачи | 82629405
Кулинский муниципальный район | село Кани | 82629415
Кулинский муниципальный район | село Кули | 82629425
Кулинский муниципальный район | село Сумбатль | 82629430
Кулинский муниципальный район | село Хойхи | 82629435
Кулинский муниципальный район | село Хосрех | 82629440
Кулинский муниципальный район | село Цовкра-1 | 82629445
Кулинский муниципальный район | село Цовкра-2 | 82629450
Кулинский муниципальный район | село Цущар | 82629455
Кулинский муниципальный район | село Цыйша | 82629460
Кулинский муниципальный район | сельсовет Вихлинский | 82629410
Кулинский муниципальный район | сельсовет Каялинский | 82629420
Кумторкалинский муниципальный район | Кумторкалинский муниципальный район | 82636000
Кумторкалинский муниципальный район | поселок Тюбе | 82636155
Кумторкалинский муниципальный район | село Аджидада | 82636403
Кумторкалинский муниципальный район | село Алмало | 82636406
Кумторкалинский муниципальный район | село Темиргое | 82636430
Кумторкалинский муниципальный район | село Учкент | 82636435
Кумторкалинский муниципальный район | село Шамхал-Янги-Юрт | 82636440
Кумторкалинский муниципальный район | сельсовет Коркмаскалинский | 82636420
Курахский муниципальный район | Курахский муниципальный район | 82630000
Курахский муниципальный район | село Аладаш | 82630452
Курахский муниципальный район | село Кабир | 82630420
Курахский муниципальный район | село Кумук | 82630454
Курахский муниципальный район | село Хпюк | 82630443
Курахский муниципальный район | сельсовет Ашарский | 82630405
Курахский муниципальный район | сельсовет Гельхенский | 82630410
Курахский муниципальный район | сельсовет Икринский | 82630415
Курахский муниципальный район | сельсовет Кочхюрский | 82630425
Курахский муниципальный район | сельсовет Курахский | 82630430
Курахский муниципальный район | сельсовет Кутульский | 82630435
Курахский муниципальный район | сельсовет Моллакентский | 82630456
Курахский муниципальный район | сельсовет Усугский | 82630440
Курахский муниципальный район | сельсовет Шимихюрский | 82630445
Курахский муниципальный район | сельсовет Штульский | 82630450
Лакский муниципальный район | Лакский муниципальный район | 82632000
Лакский муниципальный район | село Кара | 82632420
Лакский муниципальный район | село Хулисма | 82632456
Лакский муниципальный район | село Шара | 82632478
Лакский муниципальный район | сельсовет Буршинский | 82632404
Лакский муниципальный район | сельсовет Камахальский | 82632412
Лакский муниципальный район | сельсовет Карашинский | 82632416
Лакский муниципальный район | сельсовет Кубинский | 82632424
Лакский муниципальный район | сельсовет Кубринский | 82632428
Лакский муниципальный район | сельсовет Кулушацский | 82632432
Лакский муниципальный район | сельсовет Куминский | 82632436
Лакский муниципальный район | сельсовет Кумухский | 82632440
Лакский муниципальный район | сельсовет Кундынский | 82632444
Лакский муниципальный район | сельсовет Курклинский | 82632476
Лакский муниципальный район | сельсовет Унчукатлинский | 82632448
Лакский муниципальный район | сельсовет Уринский | 82632452
Лакский муниципальный район | сельсовет Хунинский | 82632460
Лакский муниципальный район | сельсовет Хуринский | 82632464
Лакский муниципальный район | сельсовет Хурхинский | 82632468
Лакский муниципальный район | сельсовет Шовкринский | 82632480
Левашинский муниципальный район | Левашинский муниципальный район | 82634000
Левашинский муниципальный район | село Ахкент | 82634408
Левашинский муниципальный район | село Кулецма | 82634430
Левашинский муниципальный район | село Кутиша | 82634436
Левашинский муниципальный район | село Леваши | 82634440
Левашинский муниципальный район | село Наскент | 82634452
Левашинский муниципальный район | село Нижнее Чугли | 82634456
Левашинский муниципальный район | село Орада Чугли | 82634460
Левашинский муниципальный район | село Охли | 82634464
Левашинский муниципальный район | село Уллуая | 82634468
Левашинский муниципальный район | село Урма | 82634472
Левашинский муниципальный район | село Хахита | 82634479
Левашинский муниципальный район | село Цухта | 82634486
Левашинский муниципальный район | село Чуни | 82634490
Левашинский муниципальный район | сельсовет Аршимахинский | 82634404
Левашинский муниципальный район | сельсовет Аялакабский | 82634411
Левашинский муниципальный район | сельсовет Верхне-Лабкомахинский | 82634415
Левашинский муниципальный район | сельсовет Верхне-Убекимахинский | 82634418
Левашинский муниципальный район | сельсовет Джангамахинский | 82634420
Левашинский муниципальный район | сельсовет Какамахинский | 82634423
Левашинский муниципальный район | сельсовет Карлабкинский | 82634426
Левашинский муниципальный район | сельсовет Куппинский | 82634433
Левашинский муниципальный район | сельсовет Мекегинский | 82634444
Левашинский муниципальный район | сельсовет Мусультемахинский | 82634448
Левашинский муниципальный район | сельсовет Хаджалмахинский | 82634476
Левашинский муниципальный район | сельсовет Цудахарский | 82634483
Левашинский муниципальный район | сельсовет Эбдалаянский | 82634495
Магарамкентский муниципальный район | Магарамкентский муниципальный район | 82637000
Магарамкентский муниципальный район | село Азадоглы | 82637405
Магарамкентский муниципальный район | село Бут-Казмаляр | 82637408
Магарамкентский муниципальный район | село Гапцах | 82637410
Магарамкентский муниципальный район | село Гильяр | 82637420
Магарамкентский муниципальный район | село Картас-Казмаляр | 82637430
Магарамкентский муниципальный район | село Куйсун | 82637437
Магарамкентский муниципальный район | село Мугерган | 82637442
Магарамкентский муниципальный район | село Самур | 82637455
Магарамкентский муниципальный район | село Советское | 82637460
Магарамкентский муниципальный район | село Филя | 82637470
Магарамкентский муниципальный район | село Ходжа-Казмаляр | 82637472
Магарамкентский муниципальный район | село Целягюн | 82637475
Магарамкентский муниципальный район | село Чахчах-Казмаляр | 82637478
Магарамкентский муниципальный район | село Яраг-Казмаляр | 82637492
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Бильбильский | 82637407
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Гарахский | 82637415
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Кабир-Казмалярский | 82637425
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Киркинский | 82637435
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Магарамкентский | 82637440
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Новоаульский | 82637445
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Оружбинский | 82637450
Магарамкентский муниципальный район | сельсовет Тагиркент-Казмалярский | 82637465
Новолакский муниципальный район | Новолакский муниципальный район | 82639000
Новолакский муниципальный район | село Ахар | 82639405
Новолакский муниципальный район | село Банайюрт | 82639410
Новолакский муниципальный район | село Гамиях | 82639422
Новолакский муниципальный район | село Новолакское | 82639444
Новолакский муниципальный район | село Новочуртах | 82639477
Новолакский муниципальный район | село Тухчар | 82639488
Новолакский муниципальный район | село Чапаево | 82639494
Новолакский муниципальный район | село Шушия | 82639495
Новолакский муниципальный район | село Ямансу | 82639497
Новолакский муниципальный район | сельсовет Дучинский | 82639433
Новолакский муниципальный район | сельсовет Новокулинский | 82639455
Новолакский муниципальный район | сельсовет Новомехельтинский | 82639466
Ногайский муниципальный район | Ногайский муниципальный район | 82640000
Ногайский муниципальный район | село Кумли | 82640433
Ногайский муниципальный район | село Кунбатар | 82640444
Ногайский муниципальный район | село Терекли-Мектеб | 82640466
Ногайский муниципальный район | село Червленные Буруны | 82640477
Ногайский муниципальный район | село Эдиге | 82640485
Ногайский муниципальный район | сельсовет Арсланбековский | 82640411
Ногайский муниципальный район | сельсовет Карагасский | 82640420
Ногайский муниципальный район | сельсовет Карасувский | 82640421
Ногайский муниципальный район | сельсовет Коктюбинский | 82640422
Ногайский муниципальный район | сельсовет Ортатюбинский | 82640455
Рутульский муниципальный район | Рутульский муниципальный район | 82642000
Рутульский муниципальный район | село Аракул | 82642410
Рутульский муниципальный район | село Верхний Катрух | 82642418
Рутульский муниципальный район | село Кина | 82642437
Рутульский муниципальный район | село Мишлеш | 82642450
Рутульский муниципальный район | село Муслах | 82642452
Рутульский муниципальный район | село Нижний Катрух | 82642455
Рутульский муниципальный район | сельсовет Амсарский | 82642405
Рутульский муниципальный район | сельсовет Борчский | 82642415
Рутульский муниципальный район | сельсовет Гельмецинский | 82642420
Рутульский муниципальный район | сельсовет Ихрекский | 82642430
Рутульский муниципальный район | сельсовет Кальяльский | 82642435
Рутульский муниципальный район | сельсовет Лучекский | 82642440
Рутульский муниципальный район | сельсовет Мюхрекский | 82642445
Рутульский муниципальный район | сельсовет Рутульский | 82642460
Рутульский муниципальный район | сельсовет Хлютский | 82642465
Рутульский муниципальный район | сельсовет Цахурский | 82642470
Рутульский муниципальный район | сельсовет Шиназский | 82642475
Сергокалинский муниципальный район | Сергокалинский муниципальный район | 82644000
Сергокалинский муниципальный район | село Аялизимахи | 82644407
Сергокалинский муниципальный район | село Канасираги | 82644425
Сергокалинский муниципальный район | село Мамааул | 82644432
Сергокалинский муниципальный район | село Мургук | 82644440
Сергокалинский муниципальный район | село Мюрего | 82644445
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Аймаумахинский | 82644405
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Бурдекинский | 82644410
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Ванашимахинский | 82644415
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Дегвинский | 82644420
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Кичи-Гамринский | 82644430
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Миглакасимахинский | 82644433
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Нижнемулебкинский | 82644450
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Новомугринский | 82644435
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Сергокалинский | 82644455
Сергокалинский муниципальный район | сельсовет Урахинский | 82644460
Сулейман-Стальский муниципальный район | Сулейман-Стальский муниципальный район | 82647000
Сулейман-Стальский муниципальный район | село Даркуш-Казмаляр | 82647430
Сулейман-Стальский муниципальный район | село Куркент | 82647450
Сулейман-Стальский муниципальный район | село Орта-Стал | 82647460
Сулейман-Стальский муниципальный район | село Хпюк | 82647467
Сулейман-Стальский муниципальный район | село Эминхюр | 82647405
Сулейман-Стальский муниципальный район | село Юхари-Стал | 82647480
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Алкадарский | 82647410
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Ашага-Стальский | 82647420
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Герейхановский | 82647425
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Испикский | 82647440
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Карчагский | 82647435
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Касумкентский | 82647445
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Новомакинский | 82647455
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Уллугатагский | 82647465
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Цмурский | 82647470
Сулейман-Стальский муниципальный район | сельсовет Шихикентский | 82647475
Табасаранский муниципальный район | Табасаранский муниципальный район | 82648000
Табасаранский муниципальный район | село Гюхряг | 82648422
Табасаранский муниципальный район | село Дарваг | 82648424
Табасаранский муниципальный район | село Сиртич | 82648448
Табасаранский муниципальный район | село Чулат | 82648484
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Аракский | 82648404
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Аркитскй | 82648408
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Бурганкентский | 82648412
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Гуминский | 82648416
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Гурикский | 82648420
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Джульджагский | 82648426
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Дюбекский | 82648428
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Ерсинский | 82648432
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Кужникский | 82648436
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Куркакский | 82648440
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Марагинский | 82648444
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Тинитский | 82648452
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Турагский | 82648456
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Халагский | 82648460
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Хапильский | 82648464
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Хели-Пенджинский | 82648468
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Хурикский | 82648476
Табасаранский муниципальный район | сельсовет Хучнинский | 82648480
Тарумовский муниципальный район | Тарумовский муниципальный район | 82649000
Тарумовский муниципальный район | село Александро-Невское | 82649403
Тарумовский муниципальный район | село Карабаглы | 82649411
Тарумовский муниципальный район | село Коктюбей | 82649422
Тарумовский муниципальный район | село Кочубей | 82649427
Тарумовский муниципальный район | село Новодмитриевка | 82649435
Тарумовский муниципальный район | село Новоромановка | 82649437
Тарумовский муниципальный район | село Раздолье | 82649444
Тарумовский муниципальный район | село Тарумовка | 82649466
Тарумовский муниципальный район | сельсовет Калиновский | 82649409
Тарумовский муниципальный район | сельсовет Новогеоргиевский | 82649433
Тарумовский муниципальный район | сельсовет Таловский | 82649455
Тарумовский муниципальный район | сельсовет Уллубиевский | 82649477
Тарумовский муниципальный район | сельсовет Юрковский | 82649488
Тляратинский муниципальный район | Тляратинский муниципальный район | 82651000
Тляратинский муниципальный район | село Кутлаб | 82651430
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Гведышский | 82651405
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Герельский | 82651410
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Гиндибский | 82651472
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Камилухский | 82651415
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Кардибский | 82651417
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Колобский | 82651420
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Кособский | 82651425
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Мазадинский | 82651435
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Начадинский | 82651436
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Саниортинский | 82651440
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Тляратинский | 82651445
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Тохотинский | 82651446
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Хадияльский | 82651450
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Хидибский | 82651455
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Хиндахский | 82651460
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Чадаколобский | 82651465
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Чородинский | 82651468
Тляратинский муниципальный район | сельсовет Шидибский | 82651470
Унцукульский муниципальный район | Унцукульский муниципальный район | 82653000
Унцукульский муниципальный район | поселок Шамилькала | 82653155
Унцукульский муниципальный район | село Ашильта | 82653410
Унцукульский муниципальный район | село Гимры | 82653420
Унцукульский муниципальный район | село Ирганай | 82653425
Унцукульский муниципальный район | село Харачи | 82653445
Унцукульский муниципальный район | село Цатаних | 82653450
Унцукульский муниципальный район | сельсовет Араканский | 82653405
Унцукульский муниципальный район | сельсовет Балаханский | 82653415
Унцукульский муниципальный район | сельсовет Иштибуринский | 82653430
Унцукульский муниципальный район | сельсовет Кахабросинский | 82653435
Унцукульский муниципальный район | сельсовет Майданский | 82653437
Унцукульский муниципальный район | сельсовет Унцукульский | 82653440
Хасавюртовский муниципальный район | Хасавюртовский муниципальный район | 82654000
Хасавюртовский муниципальный район | село Аджимажагатюрт | 82654402
Хасавюртовский муниципальный район | село Акбулатюрт | 82654405
Хасавюртовский муниципальный район | село Аксай | 82654406
Хасавюртовский муниципальный район | село Бамматюрт | 82654415
Хасавюртовский муниципальный район | село Баташюрт | 82654418
Хасавюртовский муниципальный район | село Борагангечув | 82654423
Хасавюртовский муниципальный район | село Дзержинское | 82654425
Хасавюртовский муниципальный район | село Кандаураул | 82654435
Хасавюртовский муниципальный район | село Куруш | 82654447
Хасавюртовский муниципальный район | село Моксоб | 82654449
Хасавюртовский муниципальный район | село Муцалаул | 82654450
Хасавюртовский муниципальный район | село Новогагатли | 82654453
Хасавюртовский муниципальный район | село Новососитли | 82654457
Хасавюртовский муниципальный район | село Новый Костек | 82654454
Хасавюртовский муниципальный район | село Нурадилово | 82654459
Хасавюртовский муниципальный район | село Первомайское | 82654464
Хасавюртовский муниципальный район | село Садовое | 82654467
Хасавюртовский муниципальный район | село Сиух | 82654469
Хасавюртовский муниципальный район | село Советское | 82654472
Хасавюртовский муниципальный район | село Солнечное | 82654473
Хасавюртовский муниципальный район | село Сулевкент | 82654475
Хасавюртовский муниципальный район | село Теречное | 82654481
Хасавюртовский муниципальный район | село Тотурбийкала | 82654486
Хасавюртовский муниципальный район | село Тукита | 82654484
Хасавюртовский муниципальный район | село Хамавюрт | 82654488
Хасавюртовский муниципальный район | село Цияб Ичичали | 82654429
Хасавюртовский муниципальный район | село Чагаротар | 82654492
Хасавюртовский муниципальный район | село Шагада | 82654495
Хасавюртовский муниципальный район | село Эндирей | 82654409
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Адильотарский | 82654403
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Байрамаульский | 82654412
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Батаюртовский | 82654421
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Казмааульский | 82654432
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Карланюртовский | 82654438
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Кокрекский | 82654441
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Костекский | 82654444
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Могилевский | 82654448
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Новосельский | 82654456
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Октябрьский | 82654462
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Османюртовский | 82654463
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Покровский | 82654465
Хасавюртовский муниципальный район | сельсовет Темираульский | 82654478
Хивский муниципальный район | Хивский муниципальный район | 82655000
Хивский муниципальный район | село Зильдик | 82655420
Хивский муниципальный район | село Куг | 82655440
Хивский муниципальный район | село Ляхлинский | 82655445
Хивский муниципальный район | село Новый Фриг | 82655477
Хивский муниципальный район | село Хив | 82655460
Хивский муниципальный район | село Цнал | 82655463
Хивский муниципальный район | сельсовет Ашага-Архитский | 82655405
Хивский муниципальный район | сельсовет Ашага-Яракский | 82655415
Хивский муниципальный район | сельсовет Захитский | 82655410
Хивский муниципальный район | сельсовет Кондикский | 82655425
Хивский муниципальный район | сельсовет Концильский | 82655430
Хивский муниципальный район | сельсовет Кошкентский | 82655435
Хивский муниципальный район | сельсовет Межгюльский | 82655470
Хивский муниципальный район | сельсовет Ургинский | 82655455
Хивский муниципальный район | сельсовет Хореджский | 82655461
Хивский муниципальный район | сельсовет Чувекский | 82655475
Хунзахский муниципальный район | Хунзахский муниципальный район | 82656000
Хунзахский муниципальный район | село Буцра | 82656430
Хунзахский муниципальный район | село Гацалух | 82656434
Хунзахский муниципальный район | село Мочох | 82656437
Хунзахский муниципальный район | село Мушули | 82656438
Хунзахский муниципальный район | село Оркачи | 82656443
Хунзахский муниципальный район | село Орота | 82656445
Хунзахский муниципальный район | село Харахи | 82656475
Хунзахский муниципальный район | село Шотода | 82656495
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Амиштинский | 82656405
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Амущинский | 82656410
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Аранинский | 82656415
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Ахалчинский | 82656420
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Батлаичский | 82656425
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Гоцатлинский | 82656435
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Ободинский | 82656440
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Очлинский | 82656450
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Самилахский | 82656497
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Сиухский | 82656455
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Танусинский | 82656460
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Тлайлухский | 82656465
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Уздалросинский | 82656470
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Хариколинский | 82656480
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Хиндахский | 82656485
Хунзахский муниципальный район | сельсовет Хунзахский | 82656490
Цумадинский муниципальный район | Цумадинский муниципальный район | 82657000
Цумадинский муниципальный район | село Агвали | 82657405
Цумадинский муниципальный район | село Гакко | 82657412
Цумадинский муниципальный район | село Кеди | 82657427
Цумадинский муниципальный район | село Метрада | 82657428
Цумадинский муниципальный район | село Саситли | 82657440
Цумадинский муниципальный район | село Сильди | 82657445
Цумадинский муниципальный район | село Тисси | 82657455
Цумадинский муниципальный район | село Тлондода | 82657460
Цумадинский муниципальный район | село Хушет | 82657463
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Верхнегакваринский | 82657408
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Гадиринский | 82657410
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Гигатлинский | 82657415
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Инхокваринский | 82657420
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Кванадинский | 82657425
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Кочалинский | 82657426
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Нижнегакваринский | 82657430
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Нижнехваршининский | 82657435
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Тиндинский | 82657450
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Хваршинский | 82657462
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Хуштадинский | 82657465
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Цумадинский | 82657470
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Шавинский | 82657477
Цумадинский муниципальный район | сельсовет Эчединский | 82657475
Цунтинский муниципальный район | Цунтинский муниципальный район | 82658000
Цунтинский муниципальный район | село Бежта | 82658410
Цунтинский муниципальный район | село Тлядал | 82658425
Цунтинский муниципальный район | село Хашархота | 82658434
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Гунзибский | 82658412
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Качалайский | 82658408
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Кидеринский | 82658415
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Кимятлинский | 82658420
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Терутлинский | 82658423
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Тляцудинский | 82658430
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Хибиятлинский | 82658435
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Шаитлинский | 82658440
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Шапихский | 82658445
Цунтинский муниципальный район | сельсовет Шауринский | 82658450
Чародинский муниципальный район | Чародинский муниципальный район | 82659000
Чародинский муниципальный район | село Мугурух | 82659437
Чародинский муниципальный район | село Цадах | 82659457
Чародинский муниципальный район | село Чарода | 82659450
Чародинский муниципальный район | село Шалиб | 82659455
Чародинский муниципальный район | сельсовет Арчибский | 82659405
Чародинский муниципальный район | сельсовет Гилибский | 82659410
Чародинский муниципальный район | сельсовет Гочадинский | 82659415
Чародинский муниципальный район | сельсовет Гочобский | 82659420
Чародинский муниципальный район | сельсовет Дусрахский | 82659425
Чародинский муниципальный район | сельсовет Ирибский | 82659430
Чародинский муниципальный район | сельсовет Магарский | 82659435
Чародинский муниципальный район | сельсовет Суметинский | 82659440
Чародинский муниципальный район | сельсовет Цурибский | 82659445
Шамильский муниципальный район | Шамильский муниципальный район | 82646000
Шамильский муниципальный район | село Андых | 82646405
Шамильский муниципальный район | село Ассаб | 82646410
Шамильский муниципальный район | село Верхний Батлух | 82646417
Шамильский муниципальный район | село Гента | 82646420
Шамильский муниципальный район | село Гоготль | 82646425
Шамильский муниципальный район | село Дагбаш | 82646440
Шамильский муниципальный район | село Мачада | 82646451
Шамильский муниципальный район | село Могох | 82646452
Шамильский муниципальный район | село Ратлуб | 82646455
Шамильский муниципальный район | село Тлянуб | 82646477
Шамильский муниципальный район | село Уриб | 82646490
Шамильский муниципальный район | село Хебда | 82646465
Шамильский муниципальный район | село Хотода | 82646492
Шамильский муниципальный район | село Хучада | 82646493
Шамильский муниципальный район | село Цекоб | 82646495
Шамильский муниципальный район | сельсовет Батлухский | 82646415
Шамильский муниципальный район | сельсовет Голотлинский | 82646430
Шамильский муниципальный район | сельсовет Гоорский | 82646435
Шамильский муниципальный район | сельсовет Кахибский | 82646445
Шамильский муниципальный район | сельсовет Куанибский | 82646450
Шамильский муниципальный район | сельсовет Ругельдинский | 82646460
Шамильский муниципальный район | сельсовет Телетлинский | 82646470
Шамильский муниципальный район | сельсовет Тидибский | 82646475
Шамильский муниципальный район | сельсовет Тогохский | 82646480
Шамильский муниципальный район | сельсовет Урадинский | 82646485
городской округ "город Буйнакск" | город Буйнакск | 82705000
городской округ "город Буйнакск" | городской округ "город Буйнакск" | 82705000
городской округ "город Дагестанские Огни" | город Дагестанские Огни | 82708000
городской округ "город Дагестанские Огни" | городской округ "город Дагестанские Огни" | 82708000
городской округ "город Дербент" | город Дербент | 82710000
городской округ "город Дербент" | городской округ "город Дербент" | 82710000
городской округ "город Избербаш" | город Избербаш | 82715000
городской округ "город Избербаш" | городской округ "город Избербаш" | 82715000
городской округ "город Каспийск" | город Каспийск | 82720000
городской округ "город Каспийск" | городской округ "город Каспийск" | 82720000
городской округ "город Кизилюрт" | город Кизилюрт | 82725000
городской округ "город Кизилюрт" | городской округ "город Кизилюрт" | 82725000
городской округ "город Кизляр" | город Кизляр | 82730000
городской округ "город Кизляр" | городской округ "город Кизляр" | 82730000
городской округ "город Махачкала" | город Махачкала | 82701000
городской округ "город Махачкала" | городской округ "город Махачкала" | 82701000
городской округ "город Хасавюрт" | город Хасавюрт | 82735000
городской округ "город Хасавюрт" | городской округ "город Хасавюрт" | 82735000
городской округ "город Южно-Сухокумск" | город Южно-Сухокумск | 82738000
городской округ "город Южно-Сухокумск" | городской округ "город Южно-Сухокумск" | 82738000

## REESTR_ORG (hidden)
| МР | МО | МО ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 | Абзелиловский муниципальный район | Ташбулатовский сельский совет | 80601434 | МУП "Абзелиловское специализированное предприятие коммунального обслуживания" | 0201007969 | 020101001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
2 | Ботлихский муниципальный район | сельсовет Ботлихский | 82609420 | ООО "Курс" | 0561017183 | 056101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3 | Ботлихский муниципальный район | сельсовет Ботлихский | 82609420 | филиал "Буйнакский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 054343001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
4 | Гунибский муниципальный район | село Гуниб | 82616420 | МУП "ОСКХ" | 0510000343 | 051001001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
5 | Казбековский муниципальный район | поселок Дубки | 82622155 | МУП "ВКХ" | 0513009168 | 054601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
6 | Казбековский муниципальный район | поселок Дубки | 82622155 | МУП Благоустройство | 0546013339 | 054601001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
7 | Казбековский муниципальный район | село Дылым | 82622425 | МУП "ЖКХ село Дылым" | 0513006317 | 051301001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
8 | Кайтагский муниципальный район | сельсовет Маджалисский | 82623460 | МУП "УЖКХ" | 0514004677 | 051401001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
9 | Кумторкалинский муниципальный район | поселок Тюбе | 82636155 | МУП "Бытовик" | 0552004325 | 055201001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
10 | Сосногорск | г.Сосногорск | 87626122 | ОАО "Водоканал" | 1108020501 | 110801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
11 | Унцукульский муниципальный район | поселок Шамилькала | 82653155 | ООО "Баракат" | 0533011246 | 053301001 | Оказание услуг в сфере очистки сточных вод
12 | Унцукульский муниципальный район | село Гимры | 82653420 | ООО "Баракат" | 0533011246 | 053301001 | Оказание услуг в сфере очистки сточных вод
13 | Чародинский муниципальный район | сельсовет Цурибский | 82659445 | МУП "ЖКХ" | 0539004083 | 053901001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
14 | городской округ "город Буйнакск" | город Буйнакск | 82705000 | МУ "ВКХ" | 05430011261 | 056101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
15 | городской округ "город Буйнакск" | город Буйнакск | 82705000 | МУП "Буйнакскгорводоканал" | 0543048502 | 054301001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
16 | городской округ "город Буйнакск" | город Буйнакск | 82705000 | филиал "Буйнакский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 054343001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
17 | городской округ "город Буйнакск" | городской округ "город Буйнакск" | 82705000 | филиал "Буйнакский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 054343001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
18 | городской округ "город Дагестанские Огни" | город Дагестанские Огни | 82708000 | МУП "УГХ" | 0550005193 | 055001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
19 | городской округ "город Дагестанские Огни" | город Дагестанские Огни | 82708000 | ООО "Коммунсервис" | 0550005891 | 055001001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
20 | городской округ "город Дербент" | город Дербент | 82710000 | УМП "Дербентгорводоканал" | 0542000307 | 054201001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
21 | городской округ "город Избербаш" | город Избербаш | 82715000 | МУП "Водоканал" | 0548113025 | 054801001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
22 | городской округ "город Избербаш" | город Избербаш | 82715000 | МУП "ГОСК" | 0548009257 | 054801001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
23 | городской округ "город Избербаш" | город Избербаш | 82715000 | ОАО "Водоканал" | 0548114660 | 054801001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
24 | городской округ "город Каспийск" | город Каспийск | 82720000 | МУП "Водоканал" | 0545016009 | 054501001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
25 | городской округ "город Каспийск" | город Каспийск | 82720000 | МУП "Очистные сооружения канализации" гг. Махачкала-Каспийск | 0541025228 | 054101001 | Оказание услуг по перекачке
26 | городской округ "город Кизилюрт" | город Кизилюрт | 82725000 | МУП "Водоканалсервис" г.Кизилюрт | 0546020640 | 054601001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
27 | городской округ "город Кизилюрт" | город Кизилюрт | 82725000 | МУП "Горводоканал" | 0546001076 | 054601001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
28 | городской округ "город Кизилюрт" | город Кизилюрт | 82725000 | МУП "ЖКХ п.Бавтугай" | 0546018023 | 054601001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
29 | городской округ "город Кизляр" | город Кизляр | 82730000 | МУП "Горводоканал" | 0547005250 | 054701001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
30 | городской округ "город Кизляр" | город Кизляр | 82730000 | МУП "Очистные сооружения" | 0547007948 | 054701001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
31 | городской округ "город Махачкала" | город Махачкала | 82701000 | "ММУП Водканал" | 0541000632 | 056001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
32 | городской округ "город Махачкала" | город Махачкала | 82701000 | ОАО "Махачкалаводоканал" | 0560037035 | 056001001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
33 | городской округ "город Хасавюрт" | город Хасавюрт | 82735000 | МУП "Горводоканал" | 0544003670 | 054401001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
34 | городской округ "город Хасавюрт" | город Хасавюрт | 82735000 | МУП "Очистные сооружения" | 0544004586 | 054401091 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
35 | городской округ "город Хасавюрт" | город Хасавюрт | 82735000 | ОАО "Горводоканал" | 0544005780 | 054401001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
36 | городской округ "город Южно-Сухокумск" | город Южно-Сухокумск | 82738000 | ООО "Аква-сити" | 0549009242 | 054901001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод